## Guide d'utilisation
| Etapes | Consignes
0. | Rappel du principe DNSH | (Re)lire la FAQ
En tant que lauréat d'un appel à projet émanant du PNRR, vous devez vous soumettre au principe des critères DNSH (Do Not Significant Harm). Cela signifie que vous devez répondre à un formulaire qui permettra d'évaluer dans quelle mesure votre projet peut avoir un impact important sur l'un des 6 objectifs environnementaux suivants : 1. L’atténuation du changement climatique ; 2. L’adaptation au changement climatique ; 3. L’utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines ; 4. La transition vers une économie circulaire, y compris la prévention et le recyclage des déchets ; 5. La prévention et contrôle de la pollution ; 6. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Cet outil a donc été spécialement développé afin de vous aider à remplir votre formulaire, en identifiant correctement les potentiels risques de préjudice de votre projet sur les 6 objectifs environnementaux cités ci-dessus. Il vous sert également de guideline tout au long de votre projet afin de vous assurer de votre conformité au DNSH à tout moment grâce aux suivi des preuves.
1. | Description du projet | Dans l'onglet Analyse des risques : décrire rapidement le projet et la natures des activités effectuées.
2. | Identification des causes associées à un risque environnemental | Pour chaque risque lié à un objectif environnemental, sélectionnez la ou les causes pouvant engendrer un risque de préjudice environnemental en précisant à quelle étape de votre projet celle(s)-ci apparait(-ssent)
3. | Précision des causes | Décrivez de manière plus spécifique à votre projet les causes identifiées précédemment.
4. | Identification du niveau de préjudice lié à un risque AVANT les mesures de mitigation | Pour chaque risque identifié, cochez le niveau de préjudice du risque à l'objectif environnemental AVANT la mise en place de mesures de mitigation. Il existe 3 niveaux de préjudice : - Nul : le risque de préjudice n'existe pas - Négligeable : le risque de préjudice existe mais n'est pas important - Important : le risque de préjudice est considéré comme important soit (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur, soit (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental, soit (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécfiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante), soit (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE, soit (5) qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC) Une fois les niveaux de préjudice définis pour chaquer risque, un niveau de préjudice global par objectif est automatiquement attribué selon l'importance la plus haute. En cas de préjudice global nul ou négligeable : justifiez simplement en quoi votre projet ne risque pas de porter préjudice à cet objectif. Les éléments de preuve ne sont pas requis. En cas de préjudice global important : décrivez les mesures de mitigation mises en oeuvre dans votre projet afin de minimiser ce risque.
5. | Identification des mesures de mitigation | En cas de préjudice global important, identifiez la ou les mesures de mitigation nécessaires afin de réduire ce risque à un niveau de préjudice nul ou suffisamment négligeable. Pour vous aider, veuillez vous référer à l'onglet "Exemples mesures de mitigation". Lorsque vous identifiez la ou les mesures de mitigation, il est importante de : - Fournir le maximum de détails - Faire référence aux réglementations et lois en vigueur - Démontrer avec le plus d'arguments probants possibles qu'aucun dommage important ne sera causé aux objectifs environnementaux (pas de standards prédéfinis). - les informations suivantes peuvent être utiles : + Des informations qualitatives (cycle de vie des équipements, prise en compte des aléas climatiques futurs, gestion des émissions de gaz à effet de serre sur les chantiers, source de l'énergie utilisée par les équipements et les véhicules,…) + Des informations techniques (technologies envisagées, durée de vie des infrastructures, labels,…) + Des données chiffrées (gestion des déchets de chantier, consommation d'énergie de l'infrastructure, émission de gaz à effet de serre liée à la production des équipements,…) + Repartir de l'analyse Ex-ante faite sur le projet et inclure les mesures et justifications en s'assurant qu'elles restent vraies. Si jamais, la mesure devait s'écarter de l'analyse ex-ante, il est très important de justifier l'alternative qui a été trouvée en montrant qu'elle permet d'éviter un effet de verrouillage tout en tendant vers vers les meilleurs pratiques et performances environnementales
6. | Identification du niveau de préjudice lié à un risque APRES les mesures de mitigation | Pour chaque risque identifié avec un niveau de préjudice important avant la mise en œuvre de mesures de mitigation, cochez le niveau de préjudice du risque à l'objectif environnemental APRES la mise en place de mesures de mitigation.
7. | Documentation | Le DNSH est un principe qui se prouve à chaque étape du projet. Il est donc nécessaire de collecter les preuves de chaque mesure de mitigation des risques DNSH. Chaque preuve doit être nécessaire, suffisante et conforme. Pour chaque preuve, il est important d'identifier le type de preuve, la personne et l'organisme responsable de fournir la preuve et d'indiquer lorsque la preuve est disponible ou non. Pour vous aider, vous trouvez dans l'onglet "Exemples type de preuves" une série d'exemple de preuves requises pour prouver la bonne réalisation de la ou les mesure.s de mitigation mise.s en place. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Une liste plus complète d'exemples est disponible dans l'outil GRO (https://www.gro-tool.be/telecharger-gro/?lang=fr) | Préjudice important
8. | Intégrer les informations dans le formulaire d'auto-évaluation DNSH et mettre à jour le formulaire en cas de survenance d'un nouveau risque dans la mise en oeuvre du projet | Cet outil étant un outil d'aide pour compléter et vérifier le formulaire d'auto-évaluation DNSH, il est conseillé de reporter les informations issues de l'analyse risque DNSH sur le formulaire d'auto-évaluation DNSH qui fera partie du rapport auditable par l'UE
9. | Inclure les informations nécessaire, adéquates et pertinentes issues du formulaire d'auto-évaluation DNSH dans les clauses techniques du CSC | Prendre en compte les mesures de mitigation ainsi que les preuves DNSH nécessaires et les inclure dans les clauses techniques du CSC

## Analyse des risques
Description du projet : |  |  | Cochez si la cause est présente lors d'une ou de plusieurs de ces étapes | [11 empty] | Voir ONGLET : Exemples de mesures de mitigation | voir ONGLET : Exemples types de preuve |  |  |  | Présence d'un risque | Disponibilité de la preuve | Niveau de préjudice
Objectif environnemental 1 | Risques environnementaux | Causes | Conception | Chantier |  |  | Achat d'équipement | Exploitation / Maintenance | Traitement des déchets | Fin de vie | Précisez la.les cause.s | Niveau de préjudice du risque avant la prise en compte des mesures de mitigation |  |  | Décrivez la.les justification.s et/ou les mesures de mitigation mises en oeuvre | Preuve.s intermédiaire.s | Preuve.s finale.s | Responsable de fournir la preuve | Préjudice global après les mesures de mitigation | X | Oui | Nul
|  |  |  | Démontage/ Rénovation | Construction / Déconstruction | Excavation | [5 empty] | Niveau par risque |  | Niveau global | Sections à compléter vu le risque global important | [6 empty] | Négligeable
Atténuation du changement climatique | Production d'émissions de gaz à effet de serre liée à l'exploitation et/ou construction du bâtiment | Mauvaise performance énergétique | [9 empty] | Important | 2 | Important | [6 empty] | Non | Important
|  | Combustion fossile | [9 empty] | Nul
|  | Consommation électrique inefficiente | [9 empty] | Nul
|  | Utilisation de Fluorocarbones (HFC), Chlorofluocarbures (CFC), Méthane (CH4) | [9 empty] | Nul
|  | Equipements techniques non nécessaires (climatisation) | [9 empty] | Nul
|  | Equipement techniques non performant | [9 empty] | Nul
|  | Matériaux à forte empreinte carbone | [9 empty] | Nul
|  | Autre.s (à formuler) | [9 empty] | Nul
| Production d'émissions de gaz à effet de serre liée aux déplacements | Combustion fossile | [9 empty] | Nul | 0
Autre.s (à formuler)
Objectif environnemental 2 | Risques environnementaux | Causes | Conception | Chantier |  |  | Achat d'équipement | Exploitation / Maintenance | Traitement des déchets | Fin de vie | Précisez la.les cause.s | Niveau de préjudice du risque avant la prise en compte des mesures de mitigation |  |  | Décrivez la.les justification.s et/ou la.les mesure.s de mitigation mise.s en oeuvre | Preuve.s intermédiaire.s | Preuve.s finale.s | Responsable de fournir la preuve | Préjudice global après les mesures de mitigation
|  |  |  | Démontage/ Rénovation | Construction / Déconstruction | Excavation | [5 empty] | Niveau par risque |  | Niveau global | Justifiez le caractère nul ou négligeable du préjudice global sur cet objectif. Les éléments de preuve ne sont pas requis.
Adaptation au changement climatique | Augmentation du risque d'inondation | Imperméabilisation du sol | [9 empty] | Négligeable | 1 | Négligeable
Construction en zone inondable
Non adaptabilité aux inondations (débordement, ruissellement)
Autre.s (à formuler)
| Augmentation du risque d'érosion des sols | Modification du relief | [9 empty] | Nul | 0
Imperméabilisation du sol
Autre.s (à formuler)
| Augmentation de l'effet d'ilôt de chaleur | Utilisation de matériaux non performants | [9 empty] | Nul | 0
Construction d'un nouveau bâtiment
Suppression d'espaces verts
Autre.s (à formuler)
| Augmentation du risque de glissement de terrain | Modification du relief | [9 empty] | Négligeable | 1
Autre.s (à formuler)
| Non adaptabilité à la sécheresse | Non adaptabilité des plantations à la sécheresse | [9 empty] | Nul | 0
Non adaptabilité de la structure du bâtiment à la sécheresse
Autre.s (à formuler)
| Non adaptabilité aux vagues de chaud et de froid | Isolation non performante | [9 empty] | Nul | 0
Non adaptation des ouvertures (orientations, protections,…)
Manque d'inertie thermique
Autre.s (à formuler)
| Non adaptabilité aux vents extrêmes | Non adaptabilité de la structure du bâtiment aux vents extrêmes | [9 empty] | Nul | 0
Autre.s (à formuler)
Objectif environnemental 3 | Risques environnementaux | Causes | Conception | Chantier |  |  | Achat d'équipement | Exploitation / Maintenance | Traitement des déchets | Fin de vie | Précisez la.les cause.s | Niveau de préjudice du risque avant la prise en compte des mesures de mitigation |  |  | Décrivez la.les justification.s et/ou la.les mesure.s de mitigation mise.s en oeuvre | Preuve.s intermédiaire.s | Preuve.s finale.s | Responsable de fournir la preuve | Préjudice global après les mesures de mitigation
|  |  |  | Démontage/ Rénovation | Construction / Déconstruction | Excavation | [5 empty] | Niveau par risque |  | Niveau global | Justifiez le caractère nul ou négligeable du préjudice global sur cet objectif. Les éléments de preuve ne sont pas requis.
Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines | Appauvrissement des ressources en eau | Consommation d'eau inefficiente | [9 empty] | Négligeable | 1 | Négligeable
Prélèvement d'eau douce (utilisation industrielle, refroidissement, consommation)
Autre.s (à formuler)
| Limitation de la recharge des nappes phréatiques | Imperméabilisation du sol | [9 empty] | Nul | 0
Suppression d'espaces verts
Autre.s (à formuler)
| Pollution des nappes phréatiques | Augmentation importante de la turbidité | [9 empty] | Nul | 0
Mauvaise gestion des flux d'eau (eaux polluées,…)
Adoucissement/ salinisation / Acidification
Autre.s (à formuler)
| Perturbation du maillage bleu | Modification hydrologique | [9 empty] | Nul | 0
Canalisation de cours d'eau/rivière/ruisseau
Suppression de zones humides
Suppression d'espaces verts
Autre.s (à formuler)
Objectif environnemental 4 | Risques environnementaux | Causes | Conception | Chantier |  |  | Achat d'équipement | Exploitation / Maintenance | Traitement des déchets | Fin de vie | Précisez la.les cause.s | Niveau de préjudice du risque avant la prise en compte des mesures de mitigation |  |  | Décrivez la.les justification.s et/ou les mesures de mitigation mises en oeuvre | Preuve.s intermédiaire.s | Preuve.s finale.s | Responsable de fournir la preuve | Préjudice global après les mesures de mitigation
|  |  |  | Démontage/ Rénovation | Construction / Déconstruction | Excavation | [5 empty] | Niveau par risque |  | Niveau global | Justifiez le caractère nul ou négligeable du préjudice global sur cet objectif. Les éléments de preuve ne sont pas requis.
Transition vers une économie circulaire | Augmentation de la production, incinération et/ou élimination de déchets | Durée de vie limitée - faible qualité des produits/matériaux | [9 empty] | Négligeable | 1 | Négligeable
Faible recyclabilité des matériaux
Absence ou mauvais tri des déchets
Non adaptabilité / flexibilité / démontabilité des espaces
Pas d'utilisation de matériaux préfabriqués
Déplacement important de terres
Autre.s (à formuler)
| Toutes formes de gaspillage et d'utilisation importante de matière première | Pas d'utilisation de matériaux issus du réemploi (in ou ex-situ) / recyclés / biosourcés | [9 empty] | Négligeable | 1
Autre.s (à formuler)
Objectif environnemental 5 | Risques environnementaux | Causes | Conception | Chantier |  |  | Achat d'équipement | Exploitation / Maintenance | Traitement des déchets | Fin de vie | Précisez la.les cause.s | Niveau de préjudice du risque avant la prise en compte des mesures de mitigation |  |  | Décrivez la.les justification.s et/ou les mesures de mitigation mises en oeuvre | Preuve.s intermédiaire.s | Preuve.s finale.s | Responsable de fournir la preuve | Préjudice global après les mesures de mitigation
|  |  |  | Démontage/ Rénovation | Construction / Déconstruction | Excavation | [5 empty] | Niveau par risque |  | Niveau global | Justifiez le caractère nul ou négligeable du préjudice global sur cet objectif. Les éléments de preuve ne sont pas requis.
Prévention et réduction de la pollution | Augmentation de l'émission de polluants dans l'air/l'atmosphère | Matériaux émettant des substances nocives pour l'environnement et/ou la santé humaine (oxydes d'azote, composés organiques volatils, particules fines, …) | [9 empty] | Négligeable | 1 | Négligeable
Combustion (fossile ou non) émettant des particules nocives pour l'envrionnement et/ou la santé humaine.
Autre.s (à formuler)
| Augmentation de l'émission de polluants dans l'eau et le sol | Mauvaise gestion des eaux de ruissellement | [9 empty] | Négligeable | 1
Activité à risque de pollution pour le sol et les eaux
Autre.s (à formuler)
| Autres | Emission de bruit importante | [9 empty] | Négligeable | 1
Eclairage extérieur artificiel
Autre.s (à formuler)
Objectif environnemental 6 | Risques environnementaux | Causes | Conception | Chantier |  |  | Achat d'équipement | Exploitation / Maintenance | Traitement des déchets | Fin de vie | Précisez la.les cause.s | Niveau de préjudice du risque avant la prise en compte des mesures de mitigation |  |  | Décrivez la.les justification.s et/ou les mesures de mitigation mises en oeuvre | Preuve.s intermédiaire.s | Preuve.s finale.s | Responsable de fournir la preuve | Préjudice global après les mesures de mitigation
|  |  |  | Démontage/ Rénovation | Construction / Déconstruction | Excavation | [5 empty] | Niveau par risque |  | Niveau global | Justifiez le caractère nul ou négligeable du préjudice global sur cet objectif. Les éléments de preuve ne sont pas requis.
Protection et restauration de la biodiversité | Dégradation d'écosystèmes ou impacts négatifs sur l'état de conservation des habitats et espèces | Occupation/morcellement de l'écosystème | [9 empty] | Négligeable | 1 | Négligeable
Changement d'affectation du sol (artificialisation)
Développpement d'espèces invasives
Perturbation, dégradation ou suppression d'espèces protégées (ou d'intérêt biologique), ainsi que de leur habitat
Mauvaise utilisation de produits d'entretien (phytosanitaires, engrais, …)
Perturbation de zones protégées (natura 2000, réserve naturelle, sgib…)
Autre.s (à formuler)
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle génère des émissions importantes de gaz à effet de serre.
Note on A16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’adaptation au changement climatique lorsqu’elle entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens.
Note on A40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines.
Note on B27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le mouvement descendant rapide d'une grande quantité de terre le long d'une pente, souvent déclenché par des pluies abondantes, des tremblements de terre ou d'autres facteurs géologiques.
Note on B40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Une situation où la demande en eau excède la disponibilité, mettant en péril la durabilité des ressources hydriques et des écosystèmes associés.
Note on B50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'altération de la connectivité naturelle des cours d'eau ou des réseaux hydrographiques, souvent due à des constructions humaines telles que les barrages ou les canalisations.
Note on B57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La génération d'une quantité substantielle de déchets solides, liquides ou gazeux, résultant d'activités humaines, industrielles ou commerciales.
Note on B64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'utilisation excessive, non nécessaire ou inefficace des ressources naturelles, entraînant un gaspillage et une pression accrue sur l'environnement.
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Une utilisation inefficace de l'énergie pour accomplir une tâche spécifique, souvent caractérisée par un gaspillage d'énergie par rapport aux normes énergétiques acceptées.
Note on C5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La réaction chimique de combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, généralement utilisée pour la production d'énergie dans les transports, l'équipement industriel et le chauffage.
Note on C6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'utilisation inappropriée de l'électricité, caractérisée par une inefficacité énergétique, des pertes d'énergie ou une surconsommation par rapport aux besoins réels.
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'utilisation de composés chimiques tels que les fluorocarbones, les chlorofluorocarbures et le méthane, qui contribuent au réchauffement climatique et à la destruction de la couche d'ozone.
Note on C8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'installation et l'utilisation d'équipements techniques, tels que la climatisation, qui ne sont pas indispensables ou proportionnés aux besoins réels, entraînant une consommation d'énergie excessive.
Note on C9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'utilisation d'équipements techniques qui ne répondent pas aux normes de performance énergétique élevées, entraînant une efficacité énergétique réduite.
Note on C16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le processus par lequel le sol naturel est recouvert par des surfaces imperméables, comme le béton ou l'asphalte, empêchant l'infiltration de l'eau dans le sol.
Note on C17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'usure progressive et la perte de la couche supérieure du sol due à des facteurs tels que le vent, l'eau ou l'activité humaine, entraînant une diminution de la fertilité du sol.
Note on C18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le processus de combustion incontrôlée impliquant la libération d'énergie sous forme de chaleur et de lumière, pouvant causer des dégâts importants, notamment dans le contexte des incendies de forêt.
Note on C20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'incapacité d'un système, d'une structure ou d'une société à faire face efficacement aux conditions de chaleur extrême, mettant en danger la santé humaine et l'environnement.
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'incapacité d'un écosystème, d'une culture ou d'une communauté à s'ajuster et à survivre dans des conditions de sécheresse prolongée, entraînant souvent une diminution des ressources en eau.
Note on C23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'incapacité d'un écosystème, d'une culture ou d'une communauté à s'ajuster et à survivre dans des conditions de sécheresse prolongée, entraînant souvent une diminution des ressources en eau.
Note on C24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Une période prolongée de températures anormalement basses, entraînant des conditions météorologiques rigoureuses et pouvant avoir des impacts sur la santé, l'agriculture et les infrastructures.
Note on C25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un phénomène météorologique caractérisé par des vents violents, des précipitations intenses et des conditions atmosphériques turbulentes, pouvant prendre la forme de tornades, cyclones ou typhons.
Note on C27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le mouvement descendant rapide d'une grande quantité de terre le long d'une pente, souvent déclenché par des pluies abondantes, des tremblements de terre ou d'autres facteurs géologiques.
Note on C30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le processus de descente ou de baisse d'une surface du sol, généralement causé par des activités humaines telles que l'extraction de ressources souterraines.
Note on C40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'utilisation inappropriée ou gaspilleuse de l'eau, souvent due à des pratiques inefficaces ou à l'absence de technologies de conservation de l'eau.
Note on C41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'extraction d'eau douce pour divers usages industriels, de refroidissement ou de consommation, pouvant entraîner des impacts sur les écosystèmes aquatiques.
Note on C43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'incapacité d'un écosystème, d'une culture ou d'une communauté à s'ajuster et à survivre dans des conditions de sécheresse prolongée, entraînant souvent une diminution des ressources en eau.
Note on C44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un phénomène météorologique caractérisé par des vents violents, des précipitations intenses et des conditions atmosphériques turbulentes, pouvant prendre la forme de tornades, cyclones ou typhons.
Note on C46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'augmentation significative de la turbidité, ou la présence de particules en suspension dans l'eau, généralement causée par des activités humaines telles que la construction ou l'agriculture intensives.
Note on C47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La gestion inadéquate des différents flux d'eau, y compris les eaux polluées, entraînant une détérioration de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques.
Note on C48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Les altérations chimiques de la composition de l'eau.
Note on C50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Les changements artificiels dans le régime hydrique d'un environnement, tels que l'aménagement des cours d'eau ou des zones humides, affectant les écosystèmes locaux.
Note on C53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un phénomène météorologique caractérisé par des vents violents, des précipitations intenses et des conditions atmosphériques turbulentes, pouvant prendre la forme de tornades, cyclones ou typhons.
Note on C57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le manque de planification ou de gestion appropriée pour la phase de fin de vie d'un produit, ce qui peut entraîner une élimination inadéquate et des impacts environnementaux négatifs.
Note on C58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La capacité limitée d'un matériau à être recyclé efficacement, ce qui contribue à l'accumulation de déchets et à l'épuisement des ressources naturelles.
Note on C59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La négligence ou la mauvaise pratique de trier les déchets de manière appropriée, ce qui compromet les efforts de recyclage et contribue à la pollution.
Note on C72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Liste des activités à risque ici : https://sol.environnement.wallonie.be/files/BDES/Referentiel/index.htm
Note on C74: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'introduction de bruits excessifs, souvent d'origine humaine, dans l'environnement, pouvant causer des perturbations écologiques, des problèmes de santé humaine et des altérations du comportement animal.
Note on C75: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La présence excessive de lumière artificielle dans l'environnement nocturne, perturbant les cycles naturels du jour et de la nuit et ayant des effets néfastes sur la faune, la flore et la santé humaine.
Note on C79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La transformation et la fragmentation du paysage naturel en raison de l'urbanisation, de l'expansion des infrastructures et d'autres activités humaines, entraînant une perte de biodiversité et de connectivité écologique.
Note on C80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La modification de l'utilisation d'une zone de terre, souvent par la transformation de terres naturelles en zones urbaines, agricoles ou industrielles, entraînant des changements dans les écosystèmes locaux.
Note on C81: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'augmentation délibérée ou involontaire de la présence d'espèces envahissantes, souvent au détriment des espèces indigènes et de l'équilibre écologique.
Note on C82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'interruption ou la menace pour les espèces animales ou végétales protégées, généralement en raison d'activités humaines telles que la destruction de l'habitat ou la chasse illégale.
Note on C83: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'application de substances chimiques destinées à éliminer ou à contrôler les organismes considérés comme nuisibles, pouvant entraîner des impacts négatifs sur la santé humaine, la biodiversité et l'environnement.
Note on C84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'altération de zones spécifiquement désignées pour leur valeur écologique et leur biodiversité, telles que les zones protégées de Natura 2000, mettant en danger les objectifs de conservation.
Note on M2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Niveau de préjudice nul : le préjudice n'existe pas ou n'est pas identifié - Niveau de préjudice négligeable : le préjudice existe mais n'est pas important - Niveau de préjudice important : le préjudice existe et est considéré comme important (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécifiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante) (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE (5) parce qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE
Note on M14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Niveau de préjudice nul : le préjudice n'existe pas ou n'est pas identifié - Niveau de préjudice négligeable : le préjudice existe mais n'est pas important - Niveau de préjudice important : le préjudice existe et est considéré comme important (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécifiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante) (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE (5) parce qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE
Note on M38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Niveau de préjudice nul : le préjudice n'existe pas ou n'est pas identifié - Niveau de préjudice négligeable : le préjudice existe mais n'est pas important - Niveau de préjudice important : le préjudice existe et est considéré comme important (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécifiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante) (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE (5) parce qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE
Note on M55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Niveau de préjudice nul : le préjudice n'existe pas ou n'est pas identifié - Niveau de préjudice négligeable : le préjudice existe mais n'est pas important - Niveau de préjudice important : le préjudice existe et est considéré comme important (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécifiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante) (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE (5) parce qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE
Note on M66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Niveau de préjudice nul : le préjudice n'existe pas ou n'est pas identifié - Niveau de préjudice négligeable : le préjudice existe mais n'est pas important - Niveau de préjudice important : le préjudice existe et est considéré comme important (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécifiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante) (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE (5) parce qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE
Note on M77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Niveau de préjudice nul : le préjudice n'existe pas ou n'est pas identifié - Niveau de préjudice négligeable : le préjudice existe mais n'est pas important - Niveau de préjudice important : le préjudice existe et est considéré comme important (1) parce qu'il risque de contrevenir à une législation en vigueur (2) parce qu'il risque d'aggraver la situation antérieure d'un point de vue environnemental (3) parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions spécifiques DNSH de conformité (CID/OA, Analyse ex-ante) (4) parce qu'il risque d'inclure une activité faisant partie de la liste d'exclusion de l'UE (5) parce qu'il risque de contrevenir aux critères d'examens techniques consistant à ne pas causer de préjudice important fixés par l'UE

## Exemples mesures mitigation
|  | OE1 : Atténuation du changement climatique | OE2 : Adaptation au changement climatique | OE3 : Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines | OE4 : Transition vers une économie circulaire | OE5 : Prévention et réduction de la pollution | OE6 : Protection et restauration de la biodiversité
Mesures de mitigation : Minimum requis
Mesures de mitigation : Minimum requis | Activités exclues* | Les investissements dans des installations d’incinération et d'élimination de déchets non dangereux et recyclables (enfouissement en décharges) et dans des usines de compostage et de biométhanisation
les activités dans lesquelles l'élimination à long terme des déchets peut causer des dommages à long terme sur l'environnement
Les activités liées aux combustibles fossiles (y compris leur utilisation en aval)
Toute autre activité présentant un bilan global environnemental négatif
*Une activité exclue n'est pas élligible à une demande de subsides émanant de fonds européens exigeant le respect du principe DNSH. Elle peut toutefois faire partie du projet à condition qu'elle ne soit pas intégrée à la demande, ou moyennant justification permettant de prouver qu'elle répond aux conditions d'exception (cfr conditions d'exception pour les chaudières à gaz par exemple)
| Toutes les mesures reprises dans les critères d'examen techniques de l'UE consistant à ne pas causer de préjudice important en fonction de l'activité concernée (Annexe 1) | Ne pas causer de préjudice important : Construction - Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. - Consommation en énergie primaire respecte le seuil fixé pour les exigences relatives aux bâtiments Q-ZEN et figurant dans la réglementation nationale mettant en oeuvre la directive 2010/31/UE - Certificat de performance énergétique Rénovation - Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles | Ne pas causer de préjudice important : Construction et rénovation Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité sont identifiés au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat. L’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les a mises en œuvre avant le début des opérations. | Ne pas causer de préjudice important : Construction et rénovation : Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but de parvenir à un bon état et à un bon potentiel écologique des eaux et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés. Un plan de gestion de l’eau est également établi pour le chantier. Dans le secteur tertiaire (pas dans le résidentiel !) (a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute; (b) le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute; (c) les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres; (d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre. | Ne pas causer de préjudice important : Construction et rénovation Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles. La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage. | Ne pas causer de préjudice important : Rénovation : Les composants et matériaux de construction utilisés respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m 3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions spécifiées à l’annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m 3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3:2011 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes. Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Construction : - Mêmes exigences que pour la rénovation - Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400. | Ne pas causer de préjudice important : Construction: La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes: (a) terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS); (b) terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne ou la liste rouge de l’UICN; (c) terres répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale et utilisée dans l’inventaire national de gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO. Rénovation : Non défini
| Toutes les mesures en lien avec l'application des législations environnementales en vigueur | Réglementation PEB Wallonne | Sustainability proofing (orientations techniques 2021/C280/01) | Directive cadre sur l’eau 2000/60/CE | Décret sol | Règlement 1907/2006 concernant l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques | Directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages
|  | Règlement UE 2018/1999 Efficacité énergétique | Climate proofing (techniques 2021/C373/01) orientations | Directive 2008/56/CE « Stratégie pour le milieu marin » | Décret déchets-circularité des matières | Directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe | Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturel et la faune et la flore sauvages
|  | Directive (UE) 2018/844 sur la performance énergétique des bâtiments | Plan Air Climat Energie 2030 | Décret wallon 2019 protection de la ressource eau | Directive 2008/98/CE relative aux déchets | Directive 2001/81 fixant les plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques | Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement
|  | Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique | BCAE – 5 – Gestion du travail du sol | Directive eaux résiduaires urbaines (DERU) | Directive sur l’éco-conception 2009/125/CE | Directive 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques | Stratégie UE biodiversité pour 2030
|  | Arrêté du Gouvernement wallon (08/06/2023) relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre | Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l'imperméabilisation des sols | Directive 91/676/CEE sur les nitrates | Plan d’action économie circulaire UE | Directive 2012/18/UE concernant la maitrise des dangers liés aux accidents impliquant des subtances dangereuses | Stratégie UE forêt pour 2030
|  | Réglement UE 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés | Directive cadre sur l’eau 2000/60/CE | Code de l’eau (CertiBEau) | Stratégie plastique UE | Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements | Plan Air Climat Energie 2030
|  | Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles | Directive 2008/56/CE « Stratégie pour le milieu marin » | Plan de gestion des eaux wallonnes |  | Directive européenne sur le bruit ambiant | Définition forêts selon FAO
|  | Standard EN12599 – ventilation bâtiment | Décret wallon 2019 protection de la ressource eau |  |  | Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement | Liste rouge UICN
|  | Directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments | Directive eaux résiduaires urbaines (DERU) |  |  | Directive 2020/367- méthodes d’évaluation des effets nuisibles du bruit | Natura 2000
|  | Directive 2014/94/UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs | Directive 91/676/CEE sur les nitrates |  |  | Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles
|  | Plan Air Climat Energie 2030 | Code de l’eau (CertiBEau) |  |  | Marché public écologique (MPE-UE)
|  | Climate proofing (techniques 2021/C373/01) orientations | Plan de gestion des eaux wallonnes |  |  | Plan d'action UE "Zéro Pollution"
|  | Sustainability proofing (orientations techniques 2021/C280/01) |  |  |  | Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques
|  | Portail environnement de Wallonie | Portail environnement de Wallonie | Portail environnement de Wallonie | Portail environnement de Wallonie
Mesures de mitigation : Vivement conseillées
Mesures de mitigation : Vivement conseillées | Toutes les mesures reprises dans les critères d'examen techniques de l'UE consistant à contribuer de manière substantielle aux objectifs environnementaux | Contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique Construction : - Consommation en énergie primaire inférieure d'au moins 10% au seuil fixé pour les exigences relatives aux bâtiments Q-ZEN. La performance énergétique est certifiée au moyen d'un certificat de performance énergétique. - Pour les bâtiments de plus de 5000 m², une fois achevé, le bâtiment résultant de la construction est soumis à des tests d'étanchéité à l'air et d'intégrité thermique, et tout écart par rapport aux niveaux de performance fixés au stade de la conception ou tout défaut dans l'enveloppe du bâtiment sont signalés aux investisseurs et aux clients. Par ailleurs, lorsque des processus de contrôle de la qualité robustes et traçables sont en place pendant le processus de construction, il est possible de remplacer les tests d'intégrité thermique par d'autres méthodes. - Pour les bâtiments de plus de 5000 m², le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape du cycle de vie et est communiqué aux investisseurs et aux clients sur demande. - Le bâtiment n'est pas destiné à l'extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. Rénovation : - Mêmes exigences que pour la construction. - Réduction de la consommation en énergie primaire du batiment d'au moins 30% par rapport à la situation avant travaux. | Contribution substantielle à l'adaptation au changement climatique Construction et rénovation : Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité sont identifiés au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat. L’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les a mises en œuvre avant le début des opérations. | Contribution substantielle à l'utilisation et la protection des ressources aquatiques et marines Non défini | Contribution substantielle à l'économie circulaire Construction et rénovation - Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition - Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape du cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients - Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 (80) et 2.4 (81). - L’utilisation de matières premières primaires dans la construction du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires. - L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation future. Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. Elles sont conservées au-delà de la durée de vie utile du bâtiment. Construction - Au moins 90 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets. - L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourdes utilisées pour construire le bâtiment, mesurées en kilogrammes, respectent les quantités totales maximales suivantes de matières premières primaires utilisées: a) pour le total combiné de béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires; b) pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires; c) pour les matières plastiques biosourcées, un maximum de 80 % de la matière totale provient de matières premières primaires; d) pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires; e) pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 50 % de la matière totale provient de matières premières primaires; f) pour les métaux, un maximum de 30 % de la matière totale provient de matières premières primaires; g) pour le gypse, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires. Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé d’un produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1. | Contribution substantielle à la prévention et réduction de la pollution Non défini | Contribution substantielle à la protection et restauration de la biodiversité Non défini
Rénovation - Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 70 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets. - Au moins 50 % du bâtiment d’origine est conservé. Cette proportion doit être calculée sur la base de la surface de plancher externe brute gardée du bâtiment d’origine en utilisant la méthode de mesure nationale ou régionale applicable, ou la définition figurant dans les normes internationales de mesure des biens immobiliers(IPMS 1). - L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourdes utilisées pour la rénovation du bâtiment, mesurées en kilogrammes, respectent les quantités totales maximales suivantes de matières premières primaires utilisées: a) pour le total combiné de béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires; b) pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires; c) pour les matières plastiques biosourcées, un maximum de 90% de la matière totale provient de matières premières primaires; d) pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires; e) pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 75 % de la matière totale provient de matières premières primaires; f) pour les métaux, un maximum de 65 % de la matière totale provient de matières premières primaires; g) pour le gypse, un maximum de 83 % de la matière provient de matières premières primaires. Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1
| Tous les exemples fictifs des orientations techniques sur l'application du principe "à ne pas causer de préjudice important) PRR (2021/C 58/81) (Voir les annexes) | Reprendre les exemples pertinents | Reprendre les exemples pertinents | Reprendre les exemples pertinents | Reprendre les exemples pertinents | Reprendre les exemples pertinents | Reprendre les exemples pertinents
| Documents guides et outils supplémentaires | Cahier des Charges Type Bâtiment (CCTB 2022) | Cahier des Charges Type Bâtiment (CCTB 2022) | Cahier des Charges Type Bâtiment (CCTB 2022) | Cahier des Charges Type Bâtiment (CCTB 2022) | Cahier des Charges Type Bâtiment (CCTB 2022) | Cahier des Charges Type Bâtiment (CCTB 2022)
Mesures de mitigation : Pour aller plus loin…
Mesures de mitigation : Pour aller plus loin… | Eléments issus du référentiel GRO | *Pour plus d'information sur les critères GRO, télécharger le dossier complet sur le site et voir le document dans le dossier "3_Critères" aux pages référencées ci-dessous. | *Pour plus d'information sur les critères GRO, télécharger le dossier complet sur le site et voir le document dans le dossier "3_Critères" aux pages référencées ci-dessous. | *Pour plus d'information sur les critères GRO, télécharger le dossier complet sur le site et voir le document dans le dossier "3_Critères" aux pages référencées ci-dessous. | *Pour plus d'information sur les critères GRO, télécharger le dossier complet sur le site et voir le document dans le dossier "3_Critères" aux pages référencées ci-dessous. | *Pour plus d'information sur les critères GRO, télécharger le dossier complet sur le site et voir le document dans le dossier "3_Critères" aux pages référencées ci-dessous. | *Pour plus d'information sur les critères GRO, télécharger le dossier complet sur le site et voir le document dans le dossier "3_Critères" aux pages référencées ci-dessous.
|  | Site GRO | Site GRO | Site GRO | Site GRO | Site GRO | Site GRO
|  | ENE2 : Energie renouvelable (p.131*) Niveau "Mieux" : - Réaliser une étude de faisabilité de mise en place de systèmes alternatifs basés sur les énergies renouvelables - ≥ 13 % d'énergie primaire issue du renouvelable (à calculer via la feuille de calcul ENE2) Niveau "Excellent" : - Réaliser une étude de faisabilité de mise en place de systèmes alternatifs basés sur les énergies renouvelables - ≥ 25 % d'énergie primaire issue du renouvelable (à calculer via la feuille de calcul ENE2) | MIL1 - Inondations à Bruxelles (p.29*) - Niveau "Mieux" : Le site est situé dans une zone à risques d’inondation de « risque moyen » (ou moindre) - Niveau "Excellent" : Le site est situé dans une zone à risques d’inondation de « faible risque » (ou moindre) Interdit : Le site est situé dans une zone à risques d'inondation de « risque élevé » | WAT1 - Consommation d'eau (p.160*) 1. Appareils et robinets économes en eau > Toilettes et urinoirs • Toutes les toilettes sont équipées d’une double touche (3/6 l ou moins) et d’une interruption de rinçage. Le volume nominal maximal de la chasse d’eau, indépendamment de la pression de l’eau, ne dépasse pas 6 l. • Les urinoirs ont un volume de rinçage de max. 1,5 l. Ils sont équipés d’une détection d’utilisation individuelle qui active le rinçage après chaque utilisation. • Les urinoirs sans eau ne sont possibles que s’ils s’intègrent dans le concept de l’ensemble du bâtiment et de l’entretien. > Robinets • Tous les robinets d’eau sont équipés d’un limiteur de débit, réglé à un maximum de 6 l/min pour une pression d’eau de 3 bars. • Les robinets d’eau sont équipés d’un mousseur. Les robinets de lavabo sont équipés d’une fermeture automatique ou d’un capteur électronique réglé sur 10 secondes maximum. • Les robinets d’eau sont équipés d’un brise-jet d’eau. Les robinets de lavabo sont équipés d’une fermeture automatique ou d’un capteur électronique réglé sur 10 secondes maximum. > Douches • Les pommeaux de douche doivent avoir un débit maximal de 7 l/min à une pression d’eau de 3 bars et à une température d’eau supposée de 37°C. 2. Compteur d’eau Le branchement principal est équipé d’un compteur télémétrique qui peut être relié à un système de contrôle ou un système de gestion du bâtiment. 3. Conception distribution de l’eau Le système d’alimentation en eau est protégé contre une pression excessive du système d’alimentation en eau. Un réseau de canalisations bien conçu permet de réduire les pertes de matériaux et d’énergie, la consommation d’eau et les temps d’attente. Dans une bonne conception, la longueur des tuyaux entre la préparation d’eau chaude et le robinet est limitée à 12 m maximum. Si des longueurs de tuyaux > 12 m sont utilisées, par exemple dans de grands bâtiments, il doit être démontré, dans le cadre spécifique du projet, que la conception du réseau de tuyaux limite les pertes de chaleur et d’énergie à un maximum dans des paramètres de confort acceptables. | MAT1 : Conservation des matières premières (p.139*) Niveau "Mieux" : 1. Réutilisation d’éléments et de matériaux de construction présents in situ - Établissement d'un inventaire de prédémolition comprenant les informations suivantes : • Identification de tous les éléments et matériaux de construction présents sur le site, à l’exception des installations techniques • Structuration des éléments de construction et des matériaux au moyen de la codification SfB. Si le projet n’est pas modélisé dans BIM, un autre système tel que le VMSW peut également être utilisé. • Quantité (volume, surface, poids, etc.) • État de l’élément ou du matériau selon la norme NEN EN 2767 • Dans les premières phases (OFF, RP) : estimation du pourcentage de réutilisation ou d’élimination ailleurs • Dans des phases ultérieures (à partir de RD) : affinage du type de réutilisation ou d’élimination ailleurs • Si on opte pour le recyclage, l’incinération ou la mise en décharge, une brève justification doit être fournie ET - ≥ 20% des éléments et matériaux de construction présents in situ sont réutilisés 2. Bilan fermé des terres Max 25% du terrassement total est évacué ou acheminé. L’équipe de construction prépare un inventaire des terrassements (attendus) avec les informations suivantes : • Total des travaux de terrassement en m³ • Sol à évacuer/acheminer en m³ • Ses qualités/caractéristiques • Son utilisation/sa destination ultérieure • Emplacement des remblais et des excavations • Indication des lieux de stockage temporaire • Calcul du bilan du sol à l’exception des sols traités en extérieur en raison des techniques d’assainissement Niveau "Excellent" : 1. Réutilisation d’éléments et de matériaux de construction présents in situ - Établissement de l’inventaire ET - ≥ 40% des éléments et matériaux de construction présents in situ sont réutilisé 2. Bilan fermé des terres Max 5% du terrassement total est évacué ou acheminé. L’équipe de construction prépare un inventaire des terrassements (attendus) Point bonus : ≥ 75% réutilisation des éléments et matériaux de construction présents in situ | WAT3 -Evacuation de l'eau (p.171*) 3. Éviter la pollution de l’eau Les installations peuvent prévenir et au moins limiter la contamination de l’eau lors de son utilisation régulière. Les points d’attention lors de la conception et de la gestion sont les suivants : • permettre à l’eau de s’infiltrer le plus près possible de son lieu d’arrivée, afin d’éviter qu’elle n’absorbe des polluants lors de l’écoulement • nettoyer les surfaces d’écoulement • les fuites éventuelles des installations techniques ou des substances dangereuses doivent être collectées et éliminées séparément du système d’égouts • limiter le débit d’écoulement dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovations, opter pour des matériaux écologiques pour les surfaces qui ne provoquent pas de pollution par le lavage • choisir des toitures vertes qui ne nécessitent pas l’utilisation d’engrais et de pesticides • limiter l’érosion des parois des tranchées, fossés et bassins Installations d’épuration en cas d’usage régulier • parkings (> 20 véhicules) équipés d’un séparateur d’hydrocarbures ou d’une surface absorbante • séparateurs de graisses pour cuisines et cuisines industrielles • aires de lavage équipées d’un séparateur d’huile et d’un collecteur de boues • les locaux où sont stockées des substances dangereuses sont conçus de manière à ce que les fuites vers l’évacuation d’eau soient impossibles | OMG1 - Biodiversité (p.177*) 1. Élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion L’inventaire et l’analyse de la situation existante, l’intégration des résultats de l’analyse et l’attention portée à la biodiversité dans la conception ainsi qu’un plan pour la phase de construction et la phase de gestion sont essentiels à la préservation et au développement de la biodiversité locale. Le tout est regroupé dans le plan d’aménagement et de gestion. Un plan d’aménagement et de gestion est élaboré selon les étapes suivantes : • inventaire du terrain (répertoires de végétations et cartographie) ; • analyse des résultats • intégration pendant la phase de conception • points d’attention pendant la phase de construction • plan pour la phase de gestion Chaque étape comprend des points d’attention prioritaires à prendre en compte lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion. Ils peuvent être retrouvés dans les critères de l'outil GRO.
|  | BEH1 : Monitoring énergétique (p.217*) - Niveau "Mieux" : les exigences 1 et 2 sont remplies - Niveau "Excellent" : les exigences 1,2 et 3 sont remplies 1. Monitoring énergétique de base Des compteurs télémétriques sont installés sur les principaux raccordements aux services publics, avec la possibilité de se connecter à un système central de monitoring énergétique. Le sous-comptage obligatoire conformément à la législation PEB en Flandre ou à Bruxelles s’applique. 2. Mise à jour du monitoring énergétique Il y a des compteurs télémétriques, avec enregistreurs de données et câblage, sur les principaux raccordements aux services publics. Les compteurs d’énergie doivent pouvoir être lus en continu et être reliés à un système de monitoring énergétique ou de gestion des bâtiments où chaque compteur est étiqueté. 3. Sous-comptage des plus gros consommateurs, utilisateurs et zones En consultation avec l’adjudicateur, le concepteur analyse les sous-compteurs qui sont recommandés pour ce marché. Il peut s’agir de différents utilisateurs ou zones d’un bâtiment, ou des plus gros consommateurs d’énergie tels que le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’éclairage, etc. Il faut tenir compte du fait qu’à l’avenir, il peut y avoir des changements : plus ou moins d’utilisateurs ou des utilisateurs différents, des modifications de la répartition du bâtiment, etc. L’exigence est remplie si une recommandation motivée peut être donnée sur la base d’une analyse technique et financière. Elle précise également les sous-catégories concernées (éclairage, HVAC, ascenseurs, salles de données, etc.), la manière dont les données de mesure (au moins toutes les 15 minutes) seront contrôlées et l’intégration dans le système global. | WAT3 -Evacuation de l'eau (p.171*) En ce qui concerne l’eau de pluie, l’ordre de priorité est le suivant : 1. collecte et réutilisation de l’eau de pluie 2. infiltration sur le terrain propre 3. mise en tampon, avec éventuellement un écoulement différé dans un fossé ou une eau de surface 4. rejet dans le réseau d’égout (de préférence séparé) de la rue Il est supposé que l’infiltration et la mise en tampon sur le terrain sont appliqués au maximum avant qu’il ne soit procédé au déversement. 1. Débit de fuite au point de décharge de la parcelle Le débit de fuite est la quantité d’eau de pluie qui s’écoule de la parcelle vers l’évacuation collective (égout, rivière, zone collective inférieure, etc.). Le débit de fuite maximal doit être aussi bas que possible. Niveau "Excellent" : ≤ 1 l/s et ha Niveau "Mieux" : ≤ 2 l/s et ha 2. Temps de vidange de l’installation d’infiltration (avec une capacité d’infiltration suffisante du sol) Le délai maximal avant que l’installation d’infiltration ne soit vidée et ne puisse servir de tampon à une averse ultérieure n’est pas supérieur à 24 heures. Le temps de vidange est le rapport entre le volume du tampon (m) et le débit de fuite (m/h). Les paramètres importants ici sont la période de retour et la durée des averses orageuses. Niveau "Excellent" : Temps de vidange ≤ 6 h Niveau "Mieux" : Temps de vidange ≤ 12 h | WAT2 - Réutilisation de l'eau (p.165*) 1. Couverture par la réutilisation de l’eau Niveau "Excellent" : 50 % des besoins totaux en eau (hygiène personnelle, sanitaires, irrigation, nettoyage, blanchisserie, cuisine, etc.) sont couverts par la réutilisation de l’eau (eau de pluie ou eaux grises) Niveau "Mieux" : 35 % des besoins totaux en eau (hygiène personnelle, sanitaires, irrigation, nettoyage, blanchisserie, cuisine, etc.) sont couverts par la réutilisation de l’eau (eau de pluie ou eaux grises) 2. Utilisation efficace du potentiel d’eau de pluie disponible Niveau "Excellent" : ≥ 90% de l'eau de pluie maximale disponible est réutilisée Niveau "Mieux" : ≥ 75% de l’eau de pluie maximale disponible est réutilisée Point bonus : 90 % des besoins en eau, qui peuvent être satisfaits par les eaux grises et les eaux de pluie, sont satisfaits par les eaux grises et les eaux de pluie. | MAT2 : Choix des matériaux (p.145*) 1. Analyse TOTEM Nouvelle construction et rénovation lourde : • Modélisation de l’ensemble du projet incluant les éléments et matériaux conservés dans une rénovation lourde. • Identification des quatre éléments ayant le plus grand impact environnemental sur l’impact total du bâtiment. • Définition et calcul de minimum trois variantes pour les quatre éléments identifiés. Rénovation, extensions, petites interventions : • Seuls les nouveaux éléments et les éléments qui subissent une modification profonde sont introduits. L’ajout d’une couche de finition (par exemple, plâtre, peinture) ne constitue pas une modification substantielle • Identification des quatre éléments ayant le plus grand impact environnemental dans le projet • Définition et calcul de minimum trois variantes pour les quatre éléments identifiés 2. Bois issu de la gestion durable des forêts - Niveau "Mieux" : 70% de bois issu d'une gestion forestière durable - Niveau "Excellent" : 100% du bois issu d'une gestion forestière durbale 3. Matériaux locaux et socialement responsables L’utilisation de matériaux locaux limite les dommages environnementaux causés par le transport. Le soumissionnaire choisit, dans la mesure du possible, des produits disponibles au niveau régional et limite l’utilisation de matériaux qui requièrent des efforts importants en matière de transport. Il évite l’utilisation de matériaux dont l’origine n’est pas socialement responsable. | MAT2 : Choix des matériaux (p.145*) 1. Analyse TOTEM Nouvelle construction et rénovation lourde : • Modélisation de l’ensemble du projet incluant les éléments et matériaux conservés dans une rénovation lourde. • Identification des quatre éléments ayant le plus grand impact environnemental sur l’impact total du bâtiment. • Définition et calcul de minimum trois variantes pour les quatre éléments identifiés. Rénovation, extensions, petites interventions : • Seuls les nouveaux éléments et les éléments qui subissent une modification profonde sont introduits. L’ajout d’une couche de finition (par exemple, plâtre, peinture) ne constitue pas une modification substantielle • Identification des quatre éléments ayant le plus grand impact environnemental dans le projet • Définition et calcul de minimum trois variantes pour les quatre éléments identifiés 2. Bois issu de la gestion durable des forêts - Niveau "Mieux" : 70% de bois issu d'une gestion forestière durable - Niveau "Excellent" : 100% du bois issu d'une gestion forestière durbale 3. Matériaux locaux et socialement responsables L’utilisation de matériaux locaux limite les dommages environnementaux causés par le transport. Le soumissionnaire choisit, dans la mesure du possible, des produits disponibles au niveau régional et limite l’utilisation de matériaux qui requièrent des efforts importants en matière de transport. Il évite l’utilisation de matériaux dont l’origine n’est pas socialement responsable. | OMG2 - Impact sur l'environnement (p.185*) 1. Pollution lumineuse - Niveau "Mieux" : 75 % de toutes les exigences applicables sont respectées - Niveau "Excellent": 90 % de toutes les exigences applicables sont respectées Exigences: • A) Détermination du type de zone Le soumissionnaire décide dans quelle classe de zone le projet s’inscrit. Lorsque les niveaux d’intensité lumineuse augmentent, on distingue quatre types de zones. Plus le niveau d’intensité lumineuse est faible, plus l’éclairage supplémentaire doit être limité. E1: Réserve naturelle sombre ou avec (presque) aucune lumière artificielle E2: Zone rurale avec faible luminosité ambiante artificielle E3: Zone urbanisée avec luminosité ambiante artificielle moyenne E4: Centre-ville avec luminosité ambiante artificielle élevée • B) Limitation de la luminescence La valeur permettant de mesurer la proportion du flux lumineux dirigé vers le haut est la valeur ULR ou UFF. L’ULR (upward light ratio) est identique à l’UFF (upward light flux fraction) selon les « guidelines for minimizing sky glow » CIE126-1997. Cette valeur est indiquée sur les fiches techniques des luminaires. Pour chaque classe de zone, une valeur maximale admissible est fixée et définie ci-dessous. Cette valeur ne doit pas être dépassée afin de satisfaire à cette exigence. E1: 0 % E2: 0 - 5 % E3: 0 - 15 % E4: 0 - 25 % • C) Limitation de la lumière sur les propriétés voisines L’intensité d’éclairage (lux) est mesurée, par exemple avec un luxmètre, à la limite de la parcelle, au niveau du centre de la façade voisine. Les valeurs ci-dessous indiquent les intensités d’éclairage maximales pour chaque type de zone (selon la norme CIE 150:2003 « Guide on the limitation of the effects of obstrusive light from outdoor lighting installations » ). Ces valeurs ne doivent pas être dépassées afin de satisfaire à cette exigence. E1: de jour 2 lux et de nuit 0 lux E2: de jour 5 lux et de nuit 1 lux E3: de jour 10 lux et de nuit 2 lux E4: de jour 25 lux et de nuit 5 lux • D) Système de gestion de la lumière pour limiter la période d’éclairage L’éclairage extérieur du bâtiment est relié à un système de gestion de la lumière qui permet de limiter la période d’éclairage. Cela peut se faire au moyen de minuteries, de détecteurs de présence, de cellules photoélectriques ou d’autres systèmes. 4. Effet d’îlot de chaleur Les zones urbaines développées se réchauffent plus rapidement que les milieux naturels. On l’explique principalement par l’absorption de la lumière solaire par les matériaux sombres et la vitesse relativement faible du vent. La végétation, les zones d’eau et l’utilisation de matériaux réfléchissant le soleil peuvent limiter le réchauffement des surfaces. L’évaluation se fait sur la base de la qualité de réflexion du soleil des surfaces exposées, la valeur albédo. Lorsque la valeur albédo est faible, une grande partie des rayons du soleil est absorbée ; lorsque la valeur albédo est élevée, une grande partie des rayons du soleil est réfléchie. - Niveau "Excellent" : Valeur albédo moyenne ≥ 0,66 - Niveau "Mieux" : Valeur albédo moyenne ≥ 0,33
|  | ENE3 : Installations et appareils à haut rendement énergétique (p.135*) - Niveau "Mieux" : ≥ 75% des exigences applicables sont respectées - Niveau "Excellent" : ≥ 90% des exigences applicables sont respectées 1. Eclairage intérieur et extérieur Toutes les sources lumineuses présentent un très haut rendement énergétique et affichent • un nouveau label énergétique de classe E ou supérieure • si seul l’ancien label énergétique est disponible : classe A ou supérieure. 2. Appareils électroménagers Tous les appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-linge, les lavevaisselle, etc. affichent • un nouveau label énergétique de classe D ou supérieure • si seul un ancien label énergétique est disponible : classe A++ ou supérieure 3. Ascenseurs Tous les ascenseurs sont conformes à la classe énergétique A selon la norme VDI 4707. VDI est une norme de mesure établie par l’association allemande des ingénieurs. La norme VDI est applicable pour l’évaluation de l’efficacité énergétique des ascenseurs. 4. Appareils de chauffage et préparateurs d'eau chaude sanitaire Depuis le 26/09/2015, la directive ErP sur les produits liés à l’énergie (directive sur l’écoconception) est en vigueur. Tous les appareils de chauffage et préparateurs d’eau chaude sanitaire sortant d’usine doivent arborer un label d’efficacité énergétique : le label ELD. Tous les appareils relevant de cette directive sont conformes au label énergétique A ou supérieur. | BIN2 - Confort thermique (p.69*) 1. Confort en hiver Les valeurs limites de la température de fonctionnement sont basées sur la norme NBN EN 7730 : - Niveau "Excellent" : Catégorie A (PPD < 6% ; PMV ± 0,2) avec une température opérationnelle de 22 ± 1°C * - Niveau "Mieux" : Catégorie B (PPD < 10% ; PMV ± 0,5) avec une température opérationnelle de 22 ± 2°C * Pour les bâtiments résidentiels, les températures intérieures de base habituelles conformément à la norme NBN EN 12831 sont utilisées : salons 20°C, chambres 18°C, salle de bains 24°C. Cela correspond au niveau de performance « mieux ». 2.A. Confort en été adaptatif Le confort thermique en été est atteint sans refroidissement actif. Les techniques de refroidissement passif comprennent la ventilation nocturne, le refroidissement adiabatique et par évaporation sans compresseurs ni réfrigérants, le « free cooling » ou l’utilisation d’air pré-refroidi par une conduite souterraine. Le refroidissement rayonnant et le refroidissement de surface, comme l’activation du noyau de béton, relèvent du refroidissement actif. Les valeurs limites du confort thermique en été sont basées sur la norme NBN EN 16798-1 si aucun refroidissement mécanique n’est utilisé et si le concept de confort adaptatif est appliqué. Les conditions suivantes s’appliquent : • L’utilisateur peut ouvrir et fermer lui-même les fenêtres extérieures • Il n’y a pas de refroidissement mécanique opérationnel • Les utilisateurs ont une activité quasi sédentaire (1,0 - 1,3 Met) • Il n’y a pas de code vestimentaire strict ; le code vestimentaire peut donc être adapté Pour les bureaux paysagers, la méthode adaptative ne peut être appliquée que si l’accès aux fenêtres qui s’ouvrent est suffisant. L’accès est considéré comme suffisant s’il y a au moins une fenêtre qui s’ouvre pour 2 personnes, au moins 0,5 m²par travée, et réglable en oscillant-battant (définition selon ISSO 74). Niveau "Excellent" : Catégorie I Niveau "Mieux" : Catégorie II | WAT3 -Evacuation de l'eau (p.171*) En ce qui concerne l’eau de pluie, l’ordre de priorité est le suivant : 1. collecte et réutilisation de l’eau de pluie 2. infiltration sur le terrain propre 3. mise en tampon, avec éventuellement un écoulement différé dans un fossé ou une eau de surface 4. rejet dans le réseau d’égout (de préférence séparé) de la rue Il est supposé que l’infiltration et la mise en tampon sur le terrain sont appliqués au maximum avant qu’il ne soit procédé au déversement. 3. Éviter la pollution de l’eau Les installations peuvent prévenir et au moins limiter la contamination de l’eau lors de son utilisation régulière. Les points d’attention lors de la conception et de la gestion sont les suivants : • permettre à l’eau de s’infiltrer le plus près possible de son lieu d’arrivée, afin d’éviter qu’elle n’absorbe des polluants lors de l’écoulement • nettoyer les surfaces d’écoulement • les fuites éventuelles des installations techniques ou des substances dangereuses doivent être collectées et éliminées séparément du système d’égouts • limiter le débit d’écoulement dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovations, opter pour des matériaux écologiques pour les surfaces qui ne provoquent pas de pollution par le lavage • choisir des toitures vertes qui ne nécessitent pas l’utilisation d’engrais et de pesticides • limiter l’érosion des parois des tranchées, fossés et bassins Installations d’épuration en cas d’usage régulier • parkings (> 20 véhicules) équipés d’un séparateur d’hydrocarbures ou d’une surface absorbante • séparateurs de graisses pour cuisines et cuisines industrielles • aires de lavage équipées d’un séparateur d’huile et d’un collecteur de boues • les locaux où sont stockées des substances dangereuses sont conçus de manière à ce que les fuites vers l’évacuation d’eau soient impossibles | MAT3 : Passeport matériaux (p.156*) Réalisation d'un passeport matériaux | OMG2 - Impact sur l'environnement (p.185*) 1. Pollution lumineuse - Niveau "Mieux" : 75 % de toutes les exigences applicables sont respectées - Niveau "Excellent": 90 % de toutes les exigences applicables sont respectées Exigences: • A) Détermination du type de zone Le soumissionnaire décide dans quelle classe de zone le projet s’inscrit. Lorsque les niveaux d’intensité lumineuse augmentent, on distingue quatre types de zones. Plus le niveau d’intensité lumineuse est faible, plus l’éclairage supplémentaire doit être limité. • B) Limitation de la luminescence La valeur permettant de mesurer la proportion du flux lumineux dirigé vers le haut est la valeur ULR ou UFF. L’ULR (upward light ratio) est identique à l’UFF (upward light flux fraction) selon les « guidelines for minimizing sky glow » CIE126-1997. Cette valeur est indiquée sur les fiches techniques des luminaires. Pour chaque classe de zone, une valeur maximale admissible est fixée. Cette valeur ne doit pas être dépassée afin de satisfaire à cette exigence. • C) Limitation de la lumière sur les propriétés voisines L’intensité d’éclairage (lux) est mesurée, par exemple avec un luxmètre, à la limite de la parcelle, au niveau du centre de la façade voisine. Une valeur d'intensité d’éclairage maximale est fixée pour chaque type de zone (selon la norme CIE 150:2003 « Guide on the limitation of the effects of obstrusive light from outdoor lighting installations » ). Cette valeur ne doit pas être dépassée afin de satisfaire à cette exigence. • D) Système de gestion de la lumière pour limiter la période d’éclairage L’éclairage extérieur du bâtiment est relié à un système de gestion de la lumière qui permet de limiter la période d’éclairage. Cela peut se faire au moyen de minuteries, de détecteurs de présence, de cellules photoélectriques ou d’autres systèmes. | OMG3 - Gestion de chantier durable (p.194*) 1. Analyse (de risques) gestion de chantier durable et mise en oeuvre L’équipe de construction analyse le projet pour déterminer les risques éventuels de tous les travaux à réaliser. L’analyse repose sur cinq grands thèmes : • Signalisation et accessibilité • Limitation des nuisances • Protection de l’environnement • Déchets de construction et de démolition • Utilisation rationnelle des ressources La checklist OMG3 contient les points d’attention essentiels et la législation concernant chaque thème. Les exigences et procédures suivantes sont définies dans le cahier des charges des travaux à réaliser : • D’une part, les mesures prises pendant la phase de conception sont traduites dans le cahier des charges. • D’autre part, l’entrepreneur est tenu d’établir et de suivre, entre autres, les documents suivants : • Un plan d’aménagement de chantier étendu • Un plan de gestion des déchets de construction et de démolition • Un plan de gestion sur la manière de protéger l’environnement et les environs et de limiter les nuisances (similaire au plan de santé et de sécurité dans la coordination de la sécurité) L’équipe de construction est responsable du contrôle et du suivi de ces éléments.
|  | MOB1 : En transports en commun (p.5*) Remplissage de la feuille de calcul MOB1 afin d'évaluer l'accessibillité du site en transports en commun - Niveau "Mieux" : Zone A ou B - Niveau "Excellent" : Zone C MOB2 : A vélo (p.7*) Remplissage de la checklist MOB2 afin d'évaluer l'accessibilité du site à vélo et la sécurité du cycliste - Niveau "Mieux" : ≥ 75% - Niveau "Excellent" : ≥ 90% MOB3 : A pied (p.10*) Remplissage de la checklist MOB3 comprenant des points d'attention qui améliorent l'accessibilité et la sécurité des piétons - Niveau "Mieux" : ≥ 75% - Niveau "Excellent" : ≥ 90% | 2.B. Confort en été non adaptatif Si l’utilisateur n’a pas suffisamment de possibilités d’influencer le confort thermique ou si un refroidissement mécanique est utilisé, les valeurs limites de la température intérieure ressentie sont basées sur les catégories selon la norme NBN EN ISO 7730. - Niveau "Excellent" : Catégorie A (PPD < 6% ; PMV ± 0,2) - Niveau "Mieux" : Catégorie B (PPD < 10% ; PMV ± 0,5) 3. Confort thermique local Pour l’évaluation du confort thermique local, il est fait appel aux catégories selon les normes NBN EN ISO 7730 et NBN EN 16798-1, et pour la méthode de mesure selon la norme NBN EN ISO 7726. A. Gradient de température vertical Une trop grande différence de température ambiante entre la tête et la cheville peut provoquer un inconfort thermique. Pour les personnes assises, les points de mesure sont situés à 0,1 m et 1,1 m du sol, pour les personnes debout à 0,1 m et 1,7 m du sol. Les valeurs limites du gradient de température vertical reposent sur la norme NBN EN ISO 7730 : - Niveau "Excellent" : Catégorie A, < 2°C - Niveau "Mieux" : Catégorie B, < 3°C B. Température au sol Les personnes peuvent ressentir un inconfort thermique local si le sol est trop froid ou trop chaud. Les valeurs limites de la température au sol sont basées sur la norme NBN EN ISO 7730 : Niveau "Excellent" : Catégorie A, 19 – 26°C Niveau "Mieux" : Catégorie B, 19 – 29°C |  | OMG3 - Gestion de chantier durable (p.194*) 1. Analyse (de risques) gestion de chantier durable et mise en oeuvre L’équipe de construction analyse le projet pour déterminer les risques éventuels de tous les travaux à réaliser. L’analyse repose sur cinq grands thèmes : • Signalisation et accessibilité • Limitation des nuisances • Protection de l’environnement • Déchets de construction et de démolition • Utilisation rationnelle des ressources La checklist OMG3 contient les points d’attention essentiels et la législation concernant chaque thème. Les exigences et procédures suivantes sont définies dans le cahier des charges des travaux à réaliser : • D’une part, les mesures prises pendant la phase de conception sont traduites dans le cahier des charges. • D’autre part, l’entrepreneur est tenu d’établir et de suivre, entre autres, les documents suivants : • Un plan d’aménagement de chantier étendu • Un plan de gestion des déchets de construction et de démolition • Un plan de gestion sur la manière de protéger l’environnement et les environs et de limiter les nuisances (similaire au plan de santé et de sécurité dans la coordination de la sécurité) L’équipe de construction est responsable du contrôle et du suivi de ces éléments. | OMG3 - Gestion de chantier durable (p.194*) 1. Analyse (de risques) gestion de chantier durable et mise en oeuvre L’équipe de construction analyse le projet pour déterminer les risques éventuels de tous les travaux à réaliser. L’analyse repose sur cinq grands thèmes : 1. Signalisation et accessibilité 2. Limitation des nuisances 3. Protection de l’environnement 4. Déchets de construction et de démolition 5. Utilisation rationnelle des ressources La checklist OMG3 contient les points d’attention essentiels et la législation concernant chaque thème. Les exigences et procédures suivantes sont définies dans le cahier des charges des travaux à réaliser : • D’une part, les mesures prises pendant la phase de conception sont traduites dans le cahier des charges. • D’autre part, l’entrepreneur est tenu d’établir et de suivre, entre autres, les documents suivants : • Un plan d’aménagement de chantier étendu • Un plan de gestion des déchets de construction et de démolition • Un plan de gestion sur la manière de protéger l’environnement et les environs et de limiter les nuisances (similaire au plan de santé et de sécurité dans la coordination de la sécurité) L’équipe de construction est responsable du contrôle et du suivi de ces éléments. | MAT2 : Choix des matériaux (p.145*) 2. Bois issu de la gestion durable des forêts - Niveau "Mieux" : 70% de bois issu d'une gestion forestière durable - Niveau "Excellent" : 100% du bois issu d'une gestion forestière durbale
|  |  | C. Asymétrie du rayonnement On parle d’asymétrie du rayonnement lorsque l’échange de chaleur par rayonnement d’une personne dans une pièce dans différentes directions diverge fortement. Ce rayonnement est causé par les différences qui existent entre les températures de surface dans un même espace. L’asymétrie du rayonnement est souvent causée par de grandes fenêtres, des plafonds chauffants ou rafraîchissants. Les valeurs limites du tableau ci-dessous s’appliquent également aux systèmes de climatisation qui fonctionnent par le biais de plafonds chauds/froids, cloisons chaudes/froides (y compris des surfaces vitrées). Cette valeur est mesurée par rapport à une petite surface verticale (pour les cloisons) ou horizontale (pour les plafonds/sols), située à 0,6 m au-dessus du sol. Valeurs limites de l’asymétrie de la température de rayonnement basées sur la norme NBN EN ISO 7730 : - Niveau "Excellent" : Catégorie A avec une asymétrie de température du rayonnement de <5°C pour plafond chaud ; <10°C cloison froid ; <14°C plafond froid ; <23°C cloison chaud - Niveau "Mieux" : Catégorie B avec une asymétrie de température de rayonnement de <5°C pour plafond chaud ; <10°C cloison froid ; <14°C plafond froid ; <23°C cloison chaud D. Courant d'air La valeur du courant d’air (« draught rate » (DR)) dépend du taux de turbulence aérienne local et de la température ambiante. La valeur DR indique le pourcentage de personnes insatisfaites selon la norme NBN EN ISO 7730 : - Niveau "Excellent" : Catégorie A, ≤ 10% - Niveau "Mieux" : Catégorie B, ≤ 20% |  | LCC1 - Conception facile à entretenir (p.198*) L’évaluation est basée sur la checklist LCC1 Conception facile à entretenir. - Niveau "Excellent" : ≥ 90% - Niveau "Mieux" : ≥ 75% LCC2 - Conception qui facilite le nettoyage (p.201*) L’évaluation se fait sur la base de la checklist LCC2 Conception qui facilite le nettoyage. - Niveau "Excellent" : ≥ 90% - Niveau "Mieux" : ≥ 75% | MAT1 : Conservation des matières premières (p.139*) Niveau "Mieux" : 2. Bilan fermé des terres Max 25% du terrassement total est évacué ou acheminé. L’équipe de construction prépare un inventaire des terrassements (attendus) avec les informations suivantes : • Total des travaux de terrassement en m³ • Sol à évacuer/acheminer en m³ • Ses qualités/caractéristiques • Son utilisation/sa destination ultérieure • Emplacement des remblais et des excavations • Indication des lieux de stockage temporaire • Calcul du bilan du sol à l’exception des sols traités en extérieur en raison des techniques d’assainissement Niveau "Excellent" : 2. Bilan fermé des terres Max 5% du terrassement total est évacué ou acheminé. L’équipe de construction prépare un inventaire des terrassements (attendus) | MA2: Utilisation des sols et de l’espace (p.21*) L’évaluation se fait sur la base de 5 sous-exigences : 1. Valeur biologique « Valeur biologique moindre » conformément à la carte d’évaluation biologique CEB. 2. Utilisation du sol Le site relève du type 1-4 (développement du coeur de la ville, autres bâtiments, infrastructures industrielles et commerciales) conformément à la « Base de données sols ». 3. Friche industrielle Au moins 50% du site est une friche industrielle*. 4. Utilisation de sols pollués assainis Le site fait l’objet d’un assainissement et celui-ci peut être/serait effectué avant le début des travaux. 5. Réutilisation de bâtiments existants Les bâtiments existants sur le site ont une affectation adéquate, les pièces de valeur sont restaurées et intégrées au projet. - Niveau "Excellent" : > 90% des points qui sont d’application - Niveau "Mieux" : ≥ 75% des points qui sont d’application
|  |  | 4. Humidité relative L’humidité relative peut avoir une influence sur le corps humain et affecter les matériaux de construction. Une humidité relative élevée réduit la capacité du corps humain à se refroidir par la transpiration. Qui plus est, une humidité élevée peut favoriser le développement de bactéries, de virus, de champignons et de mites. Inversement, une faible humidité peut entraîner un assèchement et une irritation des voies respiratoires, de la peau, des yeux, de la gorge et des muqueuses. - Niveau "Excellent" : 40 % < HR < 60 % - Niveau "Mieux" : 30 % < HR < 70 % |  | TOE1 - Conception circulaire et orientée vers l'avenir (p.207*) 1. Checklist TOE1 Conception orientée vers l’avenir La checklist comprend des points d’attention qui sont importants pour la conception de bâtiments orientées vers l’avenir : • adaptabilité à court, moyen et long termes • concevoir le bâtiment comme une future banque de matières premières, en prenant en compte le démantèlement Les recommandations se fondent, entre autres, sur les lignes directrices de conception pour les constructions orientées changement (OVAM, 2015) et les 10 principles of design for disassembly (Brad & Ciarimboli, 2005). Niveau Excellent ≥ 90% Niveau Mieux ≥ 75% Point bonus 1 : Plan d’approche pour une conception circulaire et orientée vers l’avenir En plus de la conception, l’équipe de construction fournit un plan d’approche qui montre comment la conception circulaire et orientée vers l’avenir est traitée pendant le processus de conception et après. Le plan d’approche élabore en détail les possibilités et les opportunités de la construction circulaire et orientée vers l’avenir dans le projet. Le projet est analysé en profondeur et ses éventuelles limites sont citées. Il s’agit d’une traduction spécifique au projet des principes de la construction circulaire. Le plan d’approche porte sur tous les piliers et niveaux de la construction circulaire : • piliers : urban mining, conception circulaire, business models circulaires • niveaux : quartier, site, bâtiment, pièce, élément, matériau Point bonus 2 : Plan de démantèlement Ce plan de démantèlement constitue la base des travaux de démantèlement et de démolition ultérieurs. Il s’agit d’un instantané qui ne peut donc pas prendre en compte, par exemple, les évolutions futures dans le domaine du recyclage. Le plan de démantèlement comprend trois parties importantes (voir également la checklist TOE1 onglet plan de démantèlement) : • Le principe et le concept de la conception du bâtiment (en vue de son démantèlement) • Inventaire de tous les matériaux, de leurs quantités, de leur potentiel de réutilisation ou de recyclage (idéalement sur la base du passeport de matériaux) • Séquence des travaux de démolition, nécessité de techniques spéciales, risques | BIN3 : Qualité de l'air intérieur (p.77) 1. Qualité de l’air intérieur Les valeurs limites pour la qualité de l’air intérieur sont basées sur les normes NBN EN 16798 et NBN EN ISO 7730. Cette exigence concerne les espaces de séjour (séjour > 30 min). Pour les locaux secondaires comme les locaux de stockage, les locaux sanitaires, etc., les exigences légales minimales s’appliquent. Niveau Excellent: • Conformément au Code sur le bien-être au travail pour les espaces relevant du code sur le bien-être au travail • Catégorie I pour les autres espaces (voir NBN en 16798-1) Niveau Mieux: Il est satisfait à au moins 3 points • Catégorie II pour les autres espaces (voir NBN en 16798-1) • Débits de conception minimums PEB/ NBN D 50-001* pour les bâtiments résidentiels (voir NBN 16798-1) 2. Prévention des sources de pollution et de contamination Les mesures suivantes permettent de préserver autant que possible l’air intérieur des sources de pollution et de contamination. • Prévoir une distance suffisante (> 10 m) des ouvertures d’entrée d’air frais par rapport aux sources de pollution telles que des décharges, parkings, coupoles exutoires de fumée, autoroutes, groupes de ventilation et groupes ou tours de refroidissement adiabatique. • Concevoir et mettre en oeuvre le système de ventilation de manière à ce que l’air de ventilation ne soit pas inutilement contaminé en cours de route (par de la poussière, des fibres, des agents microbiologiques, etc.) • Limiter la contamination de l’air qui pénètre dans les espaces en utilisant la classe de filtre appropriée au point d’entrée du groupe de ventilation - conformément à la norme NBN EN ISO 16890 (précédemment EN 779). • Les fenêtres doivent être conçues de telle sorte qu’une ventilation intensive soit possible de temps en temps afin d’éliminer rapidement une importante pollution intérieure. Niveau Excellent: Il est satisfait à au moins 4 points Niveau Mieux: Il est satisfait à au moins 3 points
OMG2 - Impact sur l'environnement (p.185*) 4. Effet d’îlot de chaleur Les zones urbaines développées se réchauffent plus rapidement que les milieux naturels. On l’explique principalement par l’absorption de la lumière solaire par les matériaux sombres et la vitesse relativement faible du vent. La végétation, les zones d’eau et l’utilisation de matériaux réfléchissant le soleil peuvent limiter le réchauffement des surfaces. L’évaluation se fait sur la base de la qualité de réflexion du soleil des surfaces exposées, la valeur albédo. Lorsque la valeur albédo est faible, une grande partie des rayons du soleil est absorbée ; lorsque la valeur albédo est élevée, une grande partie des rayons du soleil est réfléchie. - Niveau "Excellent" : Valeur albédo moyenne ≥ 0,66 - Niveau "Mieux" : Valeur albédo moyenne ≥ 0,33
| Autres exemples de mesures émanant des bonnes pratiques | Mettre en œuvre des parois avec un coefficient de transmission thermique plus performant que les exigences de la réglementation PEB wallonne actuelle | Mettre en place des protections solaires pour les orientations sensibles | Privilégier des espèces végétales indigènes ne nécessitant pas d’arrosage, sinon gestion de l’arrosage (à l’eau de pluie si possible, sondes permettant d’arroser que s’il n’a pas plu) | Privilégier l'utilisation de matériaux préfabriqués | Prévoir un espace suffisant pour le tri des déchets | Privilégier la plantation d’essences indigènes sur le site
|  | Concevoir une enveloppe assurant une grande étanchéité à l’air du bâtiment et vérifier la performance par test d'infiltrométrie en fin de chantier | Sélectionner des vitrages présentant un facteur solaire réduit | Maximiser la perméabilisation des surfaces (parkings, toitures végétalisées,...) | Prévoir un espace suffisant pour le tri des déchets | Assainir les sols contaminés | Mettre en place des éléments favorisant la biodiversité (par ex. haie en mélange, arbustes, arbre isolé, massif arboré, verger, potager, zones humides, mare, prairie fleurie, pelouse fleurie, dispositif de gestion de l'eau végétalisé, espace laissé à la nature, plantes grimpantes sur un mur, toiture végétalisée avec au moins 15 cm de substrat (pour avoir une toiture extensive), murs de pierres sèches ou tas de bois, espace de compostage, nichoirs à oiseaux, gites à chauve-souris, points d’eau, hôtel à insectes, bac à boue pour hirondelles,…)
|  | En amont du projet, réaliser une étude de faisabilité technique mettant en évidence : o Les émissions de CO2 générées par le projet o Les consommations énergétiques prévisionnelles | Plantation d’espèces (indigènes de préférence) pouvant supporter le réchauffement climatique et la sécheresse | Favoriser le retour de l’eau de pluie à son cycle naturel par évapo-transpiration via la mise en place de toitures végétalisées avec une épaisseur de substrat maximale, supérieure à 15 cm | Concevoir un bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite afin de limiter des modifications futures – Dans le cas d’immeubles de logements, prévoir une part non négligeable d’unités accessibles aux PMR |  | Mettre en place des mesures favorisant la continuité du maillage écologique : alignement d'arbres ou de plantations, bandes végétalisées, passages sous barrières, etc.
|  | Compenser totalement la consommation électrique grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques | Concevoir une structure résiliente aux conditions climatiques extrêmes |  | Privilégier l’utilisation de matériaux 1) réemployés, 2) recyclés, 3) biosourcés, 4) labélisés (par ordre de priorité) |  | Aménagement des abords de manière à favoriser une gestion différenciée : zones nécessitant peu de tonte, revêtement permettant l'apparition de végétaux entre dalles, …
|  | Ventiler efficacement les parkings (ventilateurs performants avec gestion des débits en fonction d’une sonde CO) | Surdimensionner les ouvrages de rétention d’eau pour faire face à des pluies plus intenses (ex : dimensionnement sur base de pluies centennales) |  |  |  | Concevoir des espaces verts communs permettant d’y appliquer une gestion différenciée (division en zones exigeant des intensités/fréquences/méthodes d'entretien différentes déterminées en fonction de l'usage et du rendu souhaités pour ces zones) – Rédiger un guide technique à destination du gestionnaire du site
|  | Prévoir des zones parkings à usage partagé, munies de bornes de recharges |  |  |  |  | Sélectionner 1 espèce à favoriser et lui créer un habitat par combinaison des éléments listés ci-dessus mis en place
Limiter l'utilisation de produits chimiques agricoles et favoriser des méthodes agricoles durables
| Documents guides et outils supplémentaires | Green public procurement | Guide de bonnes pratiques inondations SPW |  | Label TCO | Marché public écologique (MPE-UE)
|  | Smart readiness indicator (SRI) | Guide Bâtiments durables |  | Green Public procurement | Plan d'action UE "Zéro Pollution"
|  | Echelle de performance CO2 |  |  | Circulaire fédérale sur les achats durables | Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques
|  | TOTEM |  |  | Cicular Wallonia | Limiter l'utilisation de produits chimiques agricoles et favorisez des méthodes agricoles durables
[5 empty] | Echelle de Lansink | Label TCO
Guide des achats durables
Marché public écologique (MPE-UE)
Label Craddle to craddle
Circular and FaIr ICT Pact

## Exemples types de preuve
Exemples types de preuve auditable* (liste non-exhaustive**) | OE 1 | OE 2 | OE 3 | OE 4 | OE 5 | OE 6
Tous types de preuves requises dans les critères de l'outil GRO | bar: OE 1 to OE 6
Factures | bar: OE 1 to OE 6
Cahier des charges | bar: OE 1 to OE 6
PV de réunion/visite | bar: OE 1 to OE 6
PV de réception bâtiment (définitive) | bar: OE 1 to OE 6
Labels (FSC, PEFC, Indoor Air Comfort,…) | bar: OE 4 to OE 6
Rapport d'analyse émissions COV/Formaldéhydes matériaux | bar: OE 5
Certificat / rapport PEB | bar: OE 1 to OE 2
Certification BREEAM | bar: OE 1 to OE 6
Déclaration de conformité | bar: OE 1 to OE 2; OE 5
Permis d'environnement | bar: OE 1 to OE 6
Permis d'urbanisme | bar: OE 1 to OE 6
Déclaration environnementale de produit (EPD) | bar: OE 1; OE 4
Rapport analyse cycle de vie (via TOTEM ou autre) | bar: OE 1; OE 4
Plan de gestion environnementale de chantier (déchets, pollution,…) | bar: OE 3 to OE 6
Certification CERTIBEAU | bar: OE 3; OE 5 to OE 6
Convention d'exploitation | bar: OE 1; OE 3
Echanges de mails/ courriers | bar: OE 1 to OE 6
Contrat de performance énergétique | bar: OE 1 to OE 2
Fiches techniques | bar: OE 1 to OE 6
Maquette BIM | bar: OE 1 to OE 3; OE 6
Certificat échelle de performance CO2 | bar: OE 1; OE 4 to OE 5
Etude de faisabilité | bar: OE 1 to OE 3; OE 6
Notes de dimensionnement et des choix techniques | bar: OE 1 to OE 3; OE 5
Inventaire des matériaux | bar: OE 1; OE 4
Inventaire des réseaux et structures existants | bar: OE 1; OE 3
Reportage photographique | bar: OE 1 to OE 6
Dossier AS-Built (notes,...) | bar: OE 1 to OE 6
Etude acoustique | bar: OE 5 to OE 6
Simulation dynamique | bar: OE 1 to OE 2
Etude d'éclairage | bar: OE 1; OE 5 to OE 6
Déclaration d'intention | bar: OE 1 to OE 6
Plans, coupes (chantier, bâtiment, abords,…) | bar: OE 1 to OE 6
Schéma des techniques et dispositifs mis en place | bar: OE 1 to OE 6
Documentation sur la traçabilité des matériaux | bar: OE 4 to OE 5
Déclaration indiquant le type et la destination des déchets | bar: OE 4 to OE 5
Preuves de traitement des sols pollués | bar: OE 5 to OE 6
Plan de gestion des eaux de chantier | bar: OE 3; OE 5 to OE 6
Plan de gestion des déchets | bar: OE 4 to OE 5
Rapport diagnostic environnemental | bar: OE 2 to OE 3; OE 5 to OE 6
Comptabilité énergétique | bar: OE 1 to OE 2
Plan d'aménagement et de gestion des abords | bar: OE 2 to OE 3; OE 6
Rapport des tests des mesures de radon | bar: OE 5
Rapport de mesures de la qualité de l'air | bar: OE 5 to OE 6
Les résultats du blowerdoor test | bar: OE 1 to OE 2
Le rapport de thermographie | bar: OE 1 to OE 2
Note choix matériaux | bar: OE 1 to OE 2; OE 4 to OE 5
Détails des nœuds constructifs | bar: OE 1 to OE 2
Composition des parois | bar: OE 1 to OE 2; OE 4
Note de stratégie de confort | bar: OE 2
Liste des essences plantées | bar: OE 2 to OE 3; OE 6
Résultats des essais de sol | bar: OE 2 to OE 3; OE 5 to OE 6
Note de gestion de l'eau | bar: OE 2 to OE 3; OE 5
Note biodiversité | bar: OE 2 to OE 3; OE 6
Autres | bar: OE 1 to OE 6
*Une preuve auditable par la Commission européenne doit être nécessaire, suffisante et conforme (légale, lieu, date, signature).
** Tout autre document ne figurant pas dans cette liste et permettant de prouver la conformité à un ou plusieurs objectifs peut être considéré comme une preuve auditable